ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ  15/11/2011

Αριθμ.Πρωτ.10183

Αριθμός

Προκήρυξης  25/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού  41.300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

29-11-2011 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 25/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [29-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΗΛ-1 | Σύστημα καταγραφής και ανάλυσης φωνητικών σημάτων (ΤΕΜ. 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 13.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |
| Το σύστημα θα καταγράφει τόσο φωνητικά δείγματα μέσω μικροφώνου, όσο και ηλεκτρογλωτογράφημα (EGG) μέσω ειδικών ηλεκτροδίων. Θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους υλικά: - σύστημα ταυτόχρονης καταγραφής δυο καναλιών EGG και φωνής που θα περιλαμβάνει πανκατευθυντικό μικρόφωνο, ηλεκτρόδια 35 mm και καλώδια Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας USB και θα συνεργάζεται με software απεικόνισης και ανάλυσης των λαμβανόμενων κυματομορφών. - μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό A-D με τροφοδοσία για τους παραπάνω αισθητήρες - εξομοιωτής της λειτουργίας του λάρυγγα για καλιμπράρισμα των αισθητήρων και του συστήματος καταγραφής. - σύστημα διόρθωσης της καθυστέρησης φάσης στις χαμηλές συχνότητες - λογισμικό Waveview για την απεικόνιση και επεξεργασία των φωνητικών σημάτων - λογισμικό Aeroview για την απεικόνιση και επεξεργασία σημάτων σε σχέση με την αεροδυναμική συμπεριφορά της φώνησης. |  |

| ΗΛ-2. | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) προϋπολογιζόμενο ποσό 500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |
| 1. 20.000 Ω/V DC 2. DC Volt : 0.25/2.5/10/50/250/1000V 3. AC Volt: 10/50/250/1000 4. DC Ma : 50μA/1/25/250 mA 5. Resistance :0-20MΩ 6. Battery test 7. db meter |  |
| ΗΛ-3. | ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΤΕΜ. 8 προϋπολογιζόμενο ποσό 6.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. |
| Πλακέτα προγραμματισμού, για υποστήριξη μικροελεγκτών με:(α).8-bit CPU, αυτοπρογραμματιζόμενη μνήμη FLASH, SRAM και EEPROM, 2 timers, ένα 8-bit και ένα 16-bit),με θύρες analog-to-digital 10-bit, θύρα επικοινωνίας USART και SPI κλπ.Τέλος, να αποτελείται από 32Χ8 καταχωρητές (registers) και να έχουν την δυνατότητα On-chip debugging.(π.χ οι AVR AtTiny2313 της ATMEL. (β). Για εφαρμογές που απαιτούνται: μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερα περιφερειακά, 32MHz με ενσωματωμένο χρονιστή, 2 SPI θύρες, 4 DMA controllers, 5 16-bit timers, 16-bit real time timer, 12 κανάλια 12-bit ADC και 2 κανάλια 12-bit DAC (όπως ο AtxMega16A4,της οικογένειας AVR) Thin Profile Plastic Quad Flat Package (TQFP), (όπως οι AVR ). Ο προγραμματιστής πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους συσκευασίας αυτών (PDIP) και (TQFP). Ενδεικτικά αναφέρεται ο STK600 με τις υποστηριζόμενες πλακέτες ATSTK600-DIP και STK600-TQFP44. ****Το λογισμικό προγραμματισμού θα δίνεται δωρεάν από την εταιρεία θα υποστηρίζει γλώσσα προγραμματισμού assembly και C και θα έχει και software simulation για τους παραπάνω μικροελεγκτές |  |
| ΗΛ-4. | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΡΟΠΕΣ) ΟΠΤΙΚΈΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 2 ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΤΕΜΑΧ ΙΑ 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 11.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. |
| Μετρητής απώλειας σήματος οπτικού σήματος για χρήση πολύτροπων οπτ. Ινών. : Πλάτος παλμού < 5nm, μήκος κύματος 1300/1550. Αποθήκευση δεδομένων ανίχνευση +-4db παροχή DC & AC και τα παρελκόμενα του 1 πηγή φωτός 1310-1550nm Τυπική ισχύ εξόδου 13db-200db |  |
| Μετρητής μονότροπων οπτ. ινών για: Πλάτος παλμού 12ns -850nm, ακρίβεια απόστασης 1Μ, μήκος κύματος 850-1300nm Αποθήκευση δεδομένων ανίχνευση +-4db παροχή DC & AC. Πηγή φωτός με μήκος κύματος 850-1300nm Πλάτος φάσματος 50-150 nm |  |
| ΗΛ-5. | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΑΜΤΟΣ (OTDR) Προϋπολογιζόμενο ποσό 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (ΤΕΜΑΧIO 1) |
| Μετρητής εξασθένισης οπτ. σήματος (με τα παρελκόμενα) για μονότροπες και πολύτροπες ίνες. Εύρος μέτρησης +3 -60 dbm. Ανάλυση μέτρησης 0.01db, τροφοδοσία DC & AC Πλάτος παλμού 10ns-275ns 1310/1550 |  |

| ΗΛ-6. | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (ΤΕΜΑΧΙΑ 12)πτοϋπολογιζόμενο ποσό με Φ.Π.Α. 5.400,00 ευρώ. |
| --- | --- |
| Φωτοβολταϊκά πάνελ πολυκρυσταλλικής τεχνολογίας, ισχύος 55 wp, ονομαστικής τάσης 17,3 βόλτ, ονομαστικού ρεύματος 3,15 αμπέρ, ρεύματος βραχυκύλωσης 3,4 αμπέρ, τάσης ανοιχτού κυκλώματος 21,7 βόλτ. Τα προαναφερόμενα ονομαστικά στοιχεία μπορούν να έχουν μια απόκλιση 10%. Οι έξοδοι από κάθε πάνελ θα είναι εφοδιασμένοι με τους κατάλληλους συνδετήρες (αντάπτορες) για την εν σειρά και παράλληλη σύνδεση των φωτοβολταϊκων πάνελ. |  |

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του  Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ.

Με χρόνο παράδοσης  δύο μήνες.

Εγγύηση ένα χρόνο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2410684405.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Παντελής Υψηλάντης

Καθηγητής