## ΛΑΡΙΣΑ 30-08- 2010

Αριθμ.Πρωτ.8538

Αριθμός

Προκήρυξης 21/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  και εγκατάσταση των υλικών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στα τρία λεβητοστάσια των σπουδαστικών εστιών, προϋπολογισμού 44.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

13-09-2010 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 21/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [13-09-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

| ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1 | ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INOX ΜΕ 23 ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟΜΙΩΝ 2" (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ORW 3) | 2.650 € |
| 2 | ΤΡΙΟΔΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - DRG 50 (2") ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ | 240 € |
| 3 | ΒΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ 230V. VMM20 | 320 € |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ | 220 € |
| 5 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Q=10 m³/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 3,5 mΥΣ | 950 € |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | 400 € |
| 7 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ40 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13mm (ΤΥΠΟΥ Armaflex) ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 1.575 € |
| 8 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ25 ΚΑΙ Φ32 ΜΗΚΟΣ 75m ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ) | 525 € |
| 9 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Q=2 m³/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 3 mΥΣ | 190 € |
| 10 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4.256 € |
| 11 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ (3 ΤΡΙΑ ΠΑΛΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ) | 600 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 11.926 € |
|  | ΦΠΑ 23% | 2.743 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | 14.669 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ | 44.007 € |

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΔΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ   ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684419.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής