ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  5.000,00 €  (πέντε χιιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την αντικατάσταση κατεστραμμένου πλαστικού κάλυψης και κατεστραμμένων ποδιών του θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών - Ζιζανιολογίας του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΓ  του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

Α. Εργασίες που θα εκτελεσθούν:

1. Κάλυψη των πλευρικών ποδιών σε ύψος 1,10m με πολυκαρβονικό διάφανο μίνι τραπεζοειδές πάχους 0,8mm.

2.   Κάλυψη των πλευρικών παραθύρων με διαφώτιστη λινάτσα μακράς διάρκειας.

3.   Κάλυψη της οροφής με διαφώτιστη λινάτσα μακράς διάρκειας.

4.   Τοποθέτηση των υλικών

Β. Υλικά που απαιτούνται:

| Υλικά | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Πολυκαρβονικό διάφανο ποδιάς (m2) | 43 |
| Λαμάκι Ζ ποδιάς (m) | 30 |
| Τρυπανόβιδες 6,3x25 (τεμ.) | 120 |
| Λινάτσα παραθύρου (m2) | 100 |
| Λινάτσα οροφής (m2) | 216 |
| Κλιπς 1΄΄ | 200 |
| Γωνίες γαλβανιζέ πρόσοψης (τεμ.) | 8 |
| Λάμα γαλβανιζέ (τεμ.) | 4 |
| Κλιπς αλουμινίου γραμμικό (m) | 75 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 150 ΤΜ. (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α.23% |  |
|  |  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/5/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 21/5/2015) ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.