ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 5/2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 27-04-2010 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4318 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 30-04-2010 30-04-2010 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 442/30-03-2010   πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας  του ΤΕΙ/Λ,  προϋπολογισμού  διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (226.970,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ] | 31-05-2010 | Δευτέρα | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης  για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2010 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  5/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας. Πίνακας Εργαστηριακού Εξοπλισμού. α/α; Είδος; Τιμή Μονάδος (με ΦΠΑ); Ποσότητα; Συνολική τιμή (με ΦΠΑ); Προορισμός. 1; - Υγρόμετρο ξύλου με ηλεκτρική αντίσταση; 750; 3; 2.250; Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου. 2; Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο σταθερό; 300; 3; 900; Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου. 3; Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο σταθερό; 300; 3; 900; Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου. 4; Φορητό υγρόμετρο χώρου ηλεκτρονικό για μέτρηση σχετικής υγρασίας αέρα; 300; 3; 900; Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου. 5; Σύστημα παρακολούθηση θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων; 2.200; 1; 2.200; Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου. 6; Ψυγείο -κλίβανος; 4.000; 1; 4.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 7; Μικρόμετρο ηλεκτρονικό; 600; 3; 1.800; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 8; Επιτραπέζιο Αυτόκαυστο; 7.000; 1; 7.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 9; Μετρητής αποικιών; 2.000; 1; 2.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 10; Συσκευή δοκιμών χάραξης; 10.000; 1; 10.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 11; Συσκευή δοκιμών τριβής; 10.000; 1; 10.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 12; Συσκευή δοκιμών κρούσης (Impact testing); 6.000; 1; 6.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 13; Σύστημα απόληξης ρομποτικών βραχιόνων clamps; 15.000; 1; 15.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 14; Σύστημα αέριας χρωματογραφίας φασματογράφου μαζών GC-MS με θερμική εκχύλιση - εκρόφηση; 100.000; 1; 100.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 15; Απαγωγός για πρέσα; 5.000; 1; 5.000; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 16; Κλίβανος αποτέφρωσης και απαγωγός; 6.000; 1; 6.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 17; Τραχύμετρο φορητό; 12.000; 1; 12.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 18; Μετρητής ικανότητας συγκόλλησης; 17.000; 1; 17.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 19; Φορητός μετρητής θερμοκρασίας από απόσταση; 1.000; 1; 1.000; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 20; Μετρητής πάχους φιλμ; 1.500; 1; 1.500; Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου. 21; Επωαστικός κλίβανος; 3.100; 2; 6.200; Εργ. Τεχν. Ξύλου. 22; Βιδολόγος; 340; 2; 680; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 23; Σέγα; 310; 2; 620; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 24; Τριβείο περιστροφής; 360; 2; 720; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 25; Τριβείο παλμικό; 250; 2; 500; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 26; Τριβείο δέλτα; 260; 2; 520; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 27; Τριβείο παλμικό τετράγωνο; 260; 2; 520; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 28; Φαλτσοπρίονο; 720; 1; 720; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 29; Τράπεζα βοηθητική τροχήλατη; 220; 2; 440; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 30; Αεροσυμπιεστής; 8.400; 1; 8.400; Εργ. Παραγωγής επίπλων. 31; Αεροφυλάκιο 1000 λίτρων; 2.200; 1; 2.200; Εργ. Παραγωγής επίπλων. Συνολική τιμή Εργαστηριακού Εξοπλισμού: 226.970€. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες και εννιακόσια εβδομήντα ευρώ ( 226.970,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 9749 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  5/2010 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του  εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

1.  τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο    αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του  [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

2.  στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα  υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ/Λ  Παράρτημα Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 5/2010).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 31 -05-2010).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος, το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται  η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των Απαιτήσεων

Του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητούμενων   από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 5/2010)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη 5/2010 )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πίνακας Εργαστηριακού Εξοπλισμού

| Πίνακας Εργαστηριακού Εξοπλισμού |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος | Τιμή Μονάδος (με ΦΠΑ) | Ποσότητα | Συνολική τιμή (με ΦΠΑ) | Προορισμός |
| 1 | - Υγρόμετρο ξύλου με ηλεκτρική αντίσταση | 750 | 3 | 2.250 | Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου |
| 2 | Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο σταθερό | 300 | 3 | 900 | Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου |
| 3 | Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο σταθερό | 300 | 3 | 900 | Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου |
| 4 | Φορητό υγρόμετρο χώρου ηλεκτρονικό για μέτρηση σχετικής υγρασίας αέρα | 300 | 3 | 900 | Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου |
| 5 | Σύστημα παρακολούθηση θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων | 2.200 | 1 | 2.200 | Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου |
| 6 | Ψυγείο -κλίβανος | 4.000 | 1 | 4.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 7 | Μικρόμετρο ηλεκτρονικό | 600 | 3 | 1.800 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 8 | Επιτραπέζιο Αυτόκαυστο | 7.000 | 1 | 7.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 9 | Μετρητής αποικιών | 2.000 | 1 | 2.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 10 | Συσκευή δοκιμών χάραξης | 10.000 | 1 | 10.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 11 | Συσκευή δοκιμών τριβής | 10.000 | 1 | 10.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 12 | Συσκευή δοκιμών κρούσης (Impact testing) | 6.000 | 1 | 6.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 13 | Σύστημα απόληξης ρομποτικών βραχιόνων clamps | 15.000 | 1 | 15.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 14 | Σύστημα αέριας χρωματογραφίας φασματογράφου μαζών GC-MS με θερμική εκχύλιση - εκρόφηση | 100.000 | 1 | 100.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 15 | Απαγωγός για πρέσα | 5.000 | 1 | 5.000 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 16 | Κλίβανος αποτέφρωσης και απαγωγός | 6.000 | 1 | 6.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 17 | Τραχύμετρο φορητό | 12.000 | 1 | 12.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 18 | Μετρητής ικανότητας συγκόλλησης | 17.000 | 1 | 17.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 19 | Φορητός μετρητής θερμοκρασίας από απόσταση | 1.000 | 1 | 1.000 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 20 | Μετρητής πάχους φιλμ | 1.500 | 1 | 1.500 | Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου |
| 21 | Επωαστικός κλίβανος | 3.100 | 2 | 6.200 | Εργ. Τεχν. Ξύλου |
| 22 | Βιδολόγος | 340 | 2 | 680 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 23 | Σέγα | 310 | 2 | 620 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 24 | Τριβείο περιστροφής | 360 | 2 | 720 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 25 | Τριβείο παλμικό | 250 | 2 | 500 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 26 | Τριβείο δέλτα | 260 | 2 | 520 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 27 | Τριβείο παλμικό τετράγωνο | 260 | 2 | 520 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 28 | Φαλτσοπρίονο | 720 | 1 | 720 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 29 | Τράπεζα βοηθητική τροχήλατη | 220 | 2 | 440 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 30 | Αεροσυμπιεστής | 8.400 | 1 | 8.400 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| 31 | Αεροφυλάκιο 1000 λίτρων | 2.200 | 1 | 2.200 | Εργ. Παραγωγής επίπλων |
| Συνολική τιμή Εργαστηριακού Εξοπλισμού: 226.970€ |  |  |  |  |  |

Γ.2) Προδιαγραφές Εργαστηριακού Εξοπλισμού

1)     Υγρόμετρο ξύλου με ηλεκτρική αντίσταση.

Τιμή μονάδος: 750€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 3

Υγρόμετρο Ξύλου με ηλεκτρική αντίσταση. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη με ανάλυση τουλάχιστον 0,1 %. Να διαθέτει ακίδες διαφόρων μεγεθών για εισχώρηση στο ξύλο, σε βάθος τουλάχιστον 3cm. Να διαθέτει και εφεδρικές ακίδες. Να διαθέτει ρύθμιση – διόρθωση θερμοκρασίας, ρύθμιση είδους ξύλου, «σφυρί» εισχώρησης στο ξύλο, ανταλλακτικές ακίδες διαφόρων μεγεθών). Να διαθέτει θήκη (πλαστική ή μεταλλική).

2) Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο, σταθερό (επιτοίχιο) ή φορητό.

Τιμή μονάδος: 300€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 3

Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο, σταθερό (επιτοίχιο) ή φορητό. Με σετ από ανταλλακτικές «γάζες» για το υγρό θερμόμετρο. Ακρίβεια θερμομέτρων τουλάχιστον 0,2ο C

3) Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο, σταθερό (επιτοίχιο) ή φορητό.

Τιμή μονάδος: 300€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 3

Υγρόμετρο χώρου με ξηρό και υγρό θερμόμετρο, σταθερό (επιτοίχιο) ή φορητό. Για αναρρόφηση αέρα (aspiration hygrometer). Σε κασετίνα (πλαστική ή μεταλλική). Ακρίβεια θερμομέτρων τουλάχιστον 0,5ο C

4) Φορητό υγρόμετρο χώρου ηλεκτρονικό, για μέτρηση σχετικής υγρασίας αέρα

Τιμή μονάδος: 300€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 3

Εύρος μέτρησης 0-100 %.

Ανάλυση 0,1 %.

Ακρίβεια μέτρησης ± 2%.

Θερμοκρασία χώρου εργασίας: 0 - 60 ο C.

5) Σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων

Τιμή μονάδος: 2.200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων (τουλάχιστον 6), σε ξύλο ή διαφορετικά ξύλα ταυτόχρονα, με ψηφιακή οθόνη ένδειξης, επιλογέα αισθητήρα και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ. Ανάλυση ένδειξης τουλάχιστον 0,1 ο C. Οι αισθητήρες μπορεί να είναι ακίδες ή μεταλλικά βύσματα ή διμεταλλικά στοιχεία που θα τοποθετούνται σε προτρυπημένα σημεία σε βάθος περ. 2-3 cm μέσα στο ξύλο). Να διαθέτει και ανταλλακτικούς αισθητήρες. Ελάχιστο μήκος καλωδίων των αισθητήρων 5 m.

6) Ψυγείο – Κλίβανος

Τιμή μονάδος: 4.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να υπάρχει η δυνατότητα εύκολου καθαρισμού/ απολύμανσής του.

Η πόρτα του κλιβάνου να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει μια γυάλινη εσωτερική πόρτα.

Η ψυκτική διάταξη του κλιβάνου να βασίζεται στο φαινόμενο Peltier και να λειτουργεί χωρίς ψυκτικό υγρό (σύστημα αντλίας θέρμανσης).

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου να μην ξεπερνούν τα 56x58x70 cm (ΜxΠxY) ενώ οι εσωτερικές τα 42x35x42 cm (ΜxΠxY).

Να διαθέτει δύο αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου Pt100.

Να έχει τη δυνατότητα χρονοθερμοκρασιακού προγραμματισμού για σαράντα (40) διαφορετικές θερμοκρασίες/χρόνους με εύρος ρύθμισης από 1 λεπτό έως και 999 ώρες.

Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη, έως και οκτώ ψηφίων, όλων των παραμέτρων όπως θερμοκρασία, ώρα, μέρες της εβδομάδας, και προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Να διαθέτει σύστημα επταήμερου προγραμματισμού με ακριβή ρύθμιση λεπτών.

Ο έλεγχος των λειτουργιών να γίνεται μέσω ενός PID μικροϋπολογιστή.

Η ένδειξη θερμοκρασίας αλλά και των πραγματικών τιμών να είναι σε βήματα 0.1°C.

Το εύρος θερμοκρασιών εργασίας να είναι από +5°C έως +60οC.

Η χωρητικότητα του θαλάμου εργασίας να μην ξεπερνά τα 55 l.

Να διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης με οπτικοακουστικό συναγερμό.

Να διαθέτει επίσης προστασία από υπερθέρμανση και υπερψύξη μέσω θερμοστάτη TWW κλάσης 3.3.

Να διαθέτει σύστημα καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας (θερμοκρασία, χρόνος) των κλιβάνων.

Να συνοδεύεται από δύο διάτρητα ανοξείδωτα ράφια.

Να διαθέτει έξοδο RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή και να συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισμικό.

Να διαθέτει επίσης παράλληλη σύνδεση με εκτυπωτή.

Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης από τον κατασκευαστή για τις θερμοκρασίες +10°C και 37 oC και ειδικό τσιπ ελέγχου με κάρτα μνήμης .

Ο κλίβανος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες DIN 12880:2007-05.

Να διαθέτει CE Mark, και τόσο ο κατασκευαστικός οίκος όσο και ο προμηθευτής είναι πιστοποιημένοι με ISO.

7) Μικρόμετρο ηλεκτρονικό

Τιμή μονάδος: 600€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 3

Μικρόμετρα ηλεκτρονικά με βραχίονα και βάση για μέτρηση διαφοράς πάχους (για την μέτρηση της έκκαμψης και των άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κοπτικών).

Ανάλυση: 0,02 mm.

Μαγνητική βάση για ψηφιακό dial μικρόμετρο.

Ψηφιακό μικρόμετρο τύπου ρολογιού, με στέλεχος βύθισης διαμέτρου 8 mm, εύρος μέτρησης 0-10 mm, ανάλυση 0,002 mm τουλάχιστον.

Βαλίτσα με συστήματα μικρομέτρησης, που να περιλαμβάνει:

Ψηφιακό παχύμετρο (βυθόμετρο, οπόμετρο), 0-150 mm, με ανάλυση 0,01 mm,

Εξωτερικό μικρόμετρο, 0-25 mm, διαβάθμισης 0,01 mm,

Μικρόμετρο τύπου ρολογιού αναλογικό,  εύρος μέτρησης 0-10 mm, ανάλυση 0,01 mm.

Μαγνητική βάση στήριξης μικρομέτρου.

Εξαρτήματα μέτρησης γωνιών, διαμέτρων (εξωτερικά και εσωτερικά)

8) Επιτραπέζιο Αυτόκαυστο

Τιμή μονάδος: 7.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Να είναι χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση.

Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο των παραμέτρων και χρήση κάρτας για την αποθήκευση και “κλείδωμα” των προγραμμάτων.

Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει τα εξής:

Σύστημα αποφυγής  έναρξης του χρόνου αποστείρωσης σε περίπτωση που ο θάλαμος και το φορτίο δεν έχει φτάσει το επιθυμητό όριο θερμοκρασίας

Delayed start-Δυνατότητα προγραμματισμού έναρξης λειτουργίας σε απώτερο χρόνο

Δυνατότητα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας στους 100ο C

Να διαθέτει προγράμματα για την ανακύκλωση αέρα στο θάλαμο αποστείρωσης για στέγνωμα των υαλικών και εργαλείων κατά την ολοκλήρωση του κύκλου

Δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 25 προγραμμάτων

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα με ένδειξη βλάβης σε οθόνη LCD

Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση λάθους κατά την αποστείρωση

Να είναι στιβαρής κατασκευής και να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε  πάγκο

Ο θάλαμος να είναι κυλινδρικός και από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 316

Να μπορεί να δεχθεί έως και 13 μπουκάλια του 1lt για αποστείρωση

Να διαθέτει δίσκο συλλογής υγρών

Να διαθέτει θερμαντικά στοιχεία μέσα στο θάλαμο αποστείρωσης

Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50-60Hz

Η κατανάλωση ισχύς να είναι περίπου 3kW.

Να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 11°C (ελάχιστο) έως 28°C (μέγιστο).

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας να μην ξεπερνά τους  139°C.

Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας να είναι 7°C.

Οι διαστάσεις του θαλάμου αποστείρωσης να μην είναι πάνω από 355mm (διάμετρος)x 430mm (βάθος).

Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 470x785x600mm (ΠxΥxΒ).

Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά προς επιλογή:

Σύστημα πρόληψης δημιουργίας αλάτων

Δυνατότητα συστήματος αποβολής αποβλήτων

Γρήγορη επαναφορά της θερμοκρασίας του θαλάμου μέσω ανεμιστήρα

Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρου τύπου HEPA στην εξαγωγή του αέρα

Καταγραφικό και εκτυπωτή

Αντλία κενού και στεγνώματος

Συλλέκτη συμπυκνωμάτων σε περίπτωση που η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης να μην είναι εφικτή

Καλάθια φόρτωσης

9) Μετρητής αποικιών

Τιμή μονάδος: 2.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Να δέχεται τρυβλία από 50 έως 90mm.

Να διαθέτει σύστημα αρίθμησης των αποικιών με πίεση από τον υποδοχέα του μαρκαδόρου και η ένδειξη αποτυπώνεται στην οθόνη συνοδευόμενη από ηχητική ένδειξη.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία πίεσης

Να διαθέτει οπτικοακουστική επιβεβαίωση αρίθμησης της αποικίας.

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LED αρίθμησης των μικροοργανισμών με 3 ψηφία.

Να αριθμεί από 0 έως 999.

Να έχει δυνατότητα για φωτεινό και για σκοτεινό υπόβαθρο.

Να συνοδεύεται από δύο μεγεθυντικούς φακούς 1.7x και 3x

Να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία Biocote

10) Συσκευή δοκιμών χάραξης

Τιμή μονάδος: 10.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

- Κατάλληλη για προσδιορισμούς αντοχής σε χάραξη, ειδικά πλαστικών επιφανειών (high pressure laminates), επιφανειών από οργανικά υποστρώματα (π.χ. χαρτί μελαμίνης) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO 4586-2, ΕN 438-2 και DIN 53 799.

- Εφοδιασμένη με κινητήρα και περιστρεφόμενο κυκλικό σύστημα εναπόθεσης των δειγμάτων, με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δειγμάτων 100 Χ 100 Χ 20 mm (τετραγωνικά δείγματα) ή 140 Χ 20 mm (κυκλικά δείγματα).

- Με βραχίονα βάρους διαβαθμισμένο για την σύνδεση της βελόνας χάραξης της επιφάνειας.

- Με μικρόμετρο για τον ακριβή προσδιορισμό της ακτίνας.

- Με 2 σετ βαρών 1 Ν και 10 Ν.

- Με ειδική ακίδα (diamond test tip) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές EN 438-2 και ISO 4586-2.

- Συμβατή για ρεύμα 230 V και 50 Hz.

- Με ένα αντίβαρο με επιπεδόμετρο και με μεγεθυντικό φακό και τσάντα μεταφοράς.

11) Συσκευή δοκιμών τριβής

Τιμή μονάδος: 10.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Κατάλληλη για δοκιμή προσδιορισµού στη φθορά προερχόµενο από την τριβή.

- Να λειτουργεί με βάση την προδιαγραφή ΕΝ 438-2.

- Κατάλληλη ειδικά για προϊόντα ξύλου με επιστρώματα (laminates).

- Η τριβή να προξενείται από δύο κάθετα περιστρεφόµενους κυλίνδρους (abrasive wheels) προσαρµοσµένοι στην κεφαλή του οργάνου, πάνω σε ένα δίσκο ο οποίος περιστρέφεται οριζόντια και πάνω στον οριζόντιο δίσκο να μπορεί να προσαρµοστεί το δοκίμιο.

- Επιλογή των κατάλληλων τροχών τριβής.

- Επιλογή του βάρους φορτίου.

- Η συσκευή να παραδίδεται µε δύο ζεύγη φορτίων, ήτοι 500 και 1000 g και τα οποία προσαρµόζονται δίπλα από τους τροχούς φθοράς.

- Επιλογή του αριθμού περιστροφών τριβής.

- Η τριβή να μπορεί να προσδιοριστεί από α) απώλεια βάρους, β) οπτικά με μικρόμετρο.

- Γερή κατασκευή από αλουμίνιο και για επιτραπέζια χρήση.

- Διαστάσεις τουλάχιστον 250 mm x 400 mm x 250 mm.

- Να μπορούν να εισαχθούν δεδομένα, π.χ. αριθμός περιστροφών, ποσοστό απορρόφησης κ.α.

- Να παραδίδεται με ορισμένα βασικά παρελκόμενα (βουρτσάκι καθαρισμού, 3 ζεύγη τροχών τριβής, 1 κατσαβιδάκι, 1 δακτύλιο σύσφιξης, 5 δίσκους τριβής).

12) Συσκευή δοκιμών κρούσης (Impact testing)

Τιμή μονάδος: 6.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

- Κατάλληλη για προσδιορισμούς αντοχής σε κρούση, ειδικά επιφανειών.

- Εφαρμογή των δοκιμών σύμφωνα με την ΕΝ 438-2.

- Εύρος μετρήσεων έως 90Ν, και με διάμετρο μπάλας 5 χιλιοστά.

- Με μήκος τουλάχιστον 24 εκ.

- Εφαρμογή των δοκιμών σύμφωνα και με την DIN 51 155

- Να έχει υποστήριξη (τουλάχιστον 12 εκ.) όταν εφαρμόζεται σε laminates.

13) Σύστημα απόληξης ρομποτικών βραχιόνων clamps .

Τιμή μονάδος: 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

- 2 Clumps που να διαθέτουν το πρώτο δύο δάχτυλα και τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τον ρομποτικό βραχίονα της STAUBLI RX που ήδη διαθέτει το Τμήμα και να έχει τη δυνατότητα χειρισμού  5 κιλών ή και περισσότερο.

- Το δεύτερο να έχει τρία ή περισσότερα δάχτυλα και να έχει τη δυνατότητα χειρισμού 1-5 κιλών .

- Να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προσαρμογής στο βραχίονα και της μεταφοράς του αέρα για την πλήρη χρήση τους. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

14) Σύστημα αέριας χρωματογραφίας φασματογράφου μαζών GC – MS με θερμική εκχύλιση – εκρόφηση

Τιμή μονάδος: 100.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Συνοπτική περιγραφή: πλήρες σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας και λογισμικό, έτοιμο για προσδιορισμό πτητικών οργανικών ουσιών (VOC’s). Αναλυτικές προδιαγραφές ακολουθούν.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αέριος χρωματογράφος

- Να διαθέτει θερμοστατούμενο κλίβανο στηλών, ο οποίος να δέχεται όλων των ειδών τις τριχοειδείς στήλες (0.1, 0.25, 0.32, 0.53).

- Να έχει ικανότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της θερμοκρασίας σε τουλάχιστον 15 στάδια.

- Να διαθέτει μέγιστο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας τουλάχιστον 250ºC/min.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη γεννήτρια παλμών για τον έλεγχο του λογισμικού. Αν δεν υπάρχει ενσωματωμένη να προσφερθεί ως εξωτερική.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη και μικροϋπολογιστή, με εξελιγμένες λειτουργίες ελέγχου και αυτοδιαγνωστικών.

- Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού της πίεσης και της ροής του φέροντος αερίου με λειτουργίες σταθερής ροής, σταθερής πίεσης και σταθερής μέσης γραμμικής ταχύτητας.

Να προγραμματίζονται: η ροή, η μέση γραμμική ταχύτητα, ο λόγος split και η ροή αερίου έκπλυσης του διαφράγματος (septum purge). Να είναι κατάλληλο για την τεχνική FAST GC, με εύρος πίεσης έως τουλάχιστον 140 psi και εύρος ροής έως τουλάχιστον 1200ml/min.

- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου διαρροών με κατάλληλο διαγνωστικό πρόγραμμα.

- Να μπορεί να δεχθεί κατά προτίμηση τρεις εισαγωγείς και τουλάχιστον τρεις ανιχνευτές.

- Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού των ροών των ανιχνευτών.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Να διαθέτει ένα εισαγωγέα  τύπου split/splitless με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι ανεξάρτητα θερμοστατούμενος έως τουλάχιστον 400ºC.

- Να δέχεται λόγο split από 0 έως τουλάχιστον 9000.

- Να πραγματοποιεί έγχυση υψηλής πίεσης.

- Να έχει σύστημα εξοικονόμησης του φέροντος αερίου.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΩΝ)

Φασματογράφος μαζών ελεγχόμενος πλήρως από τον υπολογιστή, ο οποίος να διαθέτει:

- Σαν αναλυτή μαζών πραγματικό Τετράπολο (Quadropole), με προφίλτρο απαραιτήτως αντίστοιχης γεωμετρίας, με 4 υπερβολικές ράβδους κατασκευασμένες από μεταλλικό ανθεκτικό υλικό. Συστήματα με υποκατάστατα τετραπόλου δεν γίνονται δεκτά.

- Πηγή ιονισμού υψηλής ενέργειας, θερμαινόμενη σε θερμοκρασία έως τουλάχιστον 300oC.

- Μέθοδοι ιονισμού: Mε πρόσκρουση ηλεκτρονίων EI (Electron Impact).

- Να μπορεί μελλοντικά να αναβαθμιστεί με μεθόδους ιονισμού CI και ΝCI.

- Περιοχή μαζών από 2 έως τουλάχιστον 1080 amu σε full scan.

- Σύστημα κενού αποτελούμενο από στροβιλομοριακή ή στροβιλομοριακές αντλίες με συνολική παροχή, τουλάχιστον 360 L/sec.

- Να διαθέτει απαραίτητα διπλό τριχοειδές νήμα (filament), για εναλλαγή από το λογισμικό σε περίπτωση καταστροφής του ενός, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του οργάνου.

- Να μπορεί να υποστηρίξει αναλύσεις με την τεχνική fast chromatography και με τη χρήση στηλών widebore (0,53mm), με ροή He στη στήλη τουλάχιστον 15 ml/min.

- Η γραμμή μεταφοράς από τον αέριο χρωματογράφο να είναι ανεξάρτητα θερμαινόμενη έως 350oC περίπου.

- Να έχει υψηλή ταχύτητα σάρωσης μεγαλύτερη από 9500 amu/sec.

- Δυνατότητα ανίχνευσης με την τεχνική El, 1pg Octafluoronaphthalene με λόγο σήματος προς θόρυβο 150:1 τουλάχιστον, σε λειτουργία πλήρους σάρωσης και 100 fg Octafluoronaphthalene με λόγο σήματος προς θόρυβο 150:1 τουλάχιστον σε λειτουργία SIM.

- Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης σε λειτουργία SIM τουλάχιστον 60 ομάδων των 50 ιόντων η κάθε μία

- Να περιλαμβάνει λειτουργίες autotune και mass calibration.

- Να έχει απαραίτητα ένδειξη της τιμής του χαμηλού κενού (της περιστροφικής αντλίας) και της τιμής του υψηλού κενού (της στροβιλομοριακής αντλίας)

- Να έχει ικανότητα μελλοντικης σύνδεσης με  από  σύστημα απευθείας εισαγωγής δειγμάτων στο φασματογράφο μάζας (direct inlet system) χωρίς τη διακοπή του κενού και τη μεσολάβηση του αερίου χρωματογράφου.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Λογισμικό για έλεγχο όλου του συστήματος, δηλαδή του Αέριου Χρωματογράφου, Φασματογράφου Μάζας, καθώς και την καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Πλήρη προγράμματα διαχείρισης δεδομένων, έρευνας βιβλιοθήκης, ποσοτικού προσδιορισμού κλπ.

- Ταυτόχρονη απεικόνιση TIC χρωματογραφήματος και φάσματος κορυφών.

- Να έχει δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης βιβλιοθήκης από το χρήστη.

- Να περιλαμβάνει βιβλιοθήκες φασμάτων NIST τελευταίας έκδοσης.

- Επιπλέον να λειτουργεί με τους κανόνες GLP και να υποστηρίζει τις διεθνείς απαιτήσεις κανονισμών ασφάλειας και απαιτήσεις ηλεκτρονικών υπογραφών.

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης και κατάλληλος να δεχθεί λογισμικό με τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Ιntel Dual Core τουλάχιστον ή ισοδύναμος αυτού, σκληρός δίσκος 250 GB τουλάχιστον, 2048 MB RAM, οθόνη 19” TFT τουλάχιστον, DVD-R, Windows,  και έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ – ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΡΟΦΗΣΗΣ

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για αναλύσεις ενώσεων χαμηλής και υψηλής πτητικότητας, από δύο έως σαράντα άτομα άνθρακα σε ένα και μοναδικό στάδιο ανάλυσης.

- Πρέπει να είναι ικανό για αναλύσεις σε μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων από parts per trillion έως parts per million.

- Πρέπει να είναι αποδεδειγμένα και με κατάλληλη τεκμηρίωση, συμβατό με τις επίσημες μεθόδους ASTM D 6196, EN ISO 16017, ISO 16000-6, EN-14662-4, EPA Method – TO – 17, NIOSH 2549 και UK MDHS series.

- Το σύστημα προσρόφησης πρέπει απαραίτητα να δέχεται και να αναγνωρίζει δοκιμαστικούς σωλήνες με επισήμανση ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID tubes).

- Οι δοκιμαστικοί σωλήνες πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια στο σύστημα για την αποφυγή επιμόλυνσης.

- Να δέχεται μελλοντικά παγίδα ψύξης ηλεκτρικά ελεγχόμενη.

- Πρέπει να έχει γρήγορη μεταβολή θέρμανσης, μεγαλύτερη από 70 °C/sec.

- Η απαραίτητη ροή λειτουργίας του ξηρού αερίου (αέρα ή αζώτου) πρέπει να είναι μικρότερη από 100 ml/min, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερο λειτουργικό κόστος.

- Η διαδρομή των εσωτερικών σωληνώσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από αδρανές υλικό.

- Πρέπει να δέχεται θερμοκρασίες λειτουργίας μικρότερες από 100 °C.

- Όπως προβλέπεται από τη μέθοδο US EPA Method – TO – 17, η αναλυτική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο διαρροών των δοκιμαστικών σωλήνων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Ο κλίβανος προσρόφησης να έχει ικανότητα θέρμανσης από θερμοκρασίες, πλησίον της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

- Να έχει πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο των αερίων σε όλα τα στάδια της θερμικής εκρόφησης.

- Το σύστημα να ελέγχεται από λογισμικό σε περιβάλλον Windows.

- Το σύστημα να αναβαθμίζεται απαραίτητα σε αυτοματοποιημένο σύστημα δυναμικής υπερκείμενης φάσης (dynamic headspace).

Nα συνοδεύεται απαραίτητα από:

Μονάδα θερμικής εκχύλισης κατάλληλη για:

  - τον έλεγχο εκπομπών αερίων από επιφάνειες υλικών σε χαμηλές θερμοκρασίες (για τον έλεγχο και υλικών χαμηλής εκπομπής)

  - τον έλεγχο πτητικών και ημιπτητικών ουσιών σε ακατέργαστα υλικά σε συνεχή βάση

  - τον έλεγχο διείσδυσης ατμών εντός και διαμέσου υλικών σε διάφορες θερμοκρασίες

  - την κατατομή αρωματικών ουσιών και αρωμάτων

Η μονάδα να αποτελείται από 6 μικροθαλάμους ώστε να έχουμε τον ταυτόχρονο έλεγχο σε 6 δείγματα.

  - Κάθε μικροθάλαμος να δέχεται προσροφητικούς σωλήνες (TENAX ή πολυπροσροφητικών υλικών), μεγέθους 3,5” ή 4,5” καθώς και φύσιγγες, κατάλληλες για την προσρόφηση αλδεϋδών.

  - Η ροή του αερίου στους μικροθαλάμους να είναι ελεγχόμενη από 10 – 500 ml/min και να είναι ίδια και για τους 6 θαλάμους.

  - Η διαδικασία που ακολουθείται να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ISO 16000-6, EN/ISO 16017-1, ASTM D 6196-03.

  - Η ροή του αερίου στους μικροθαλάμους να είναι σταθερή ανεξάρτητα από το είδος των προσροφητικών σωλήνων που χρησιμοποιούνται, χωρίς τη χρήση αντλίας.

  - Η θερμοκρασία των θαλάμων να είναι ρυθμιζόμενη από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και τους 120 °C.

  - Η κατασκευή και τα υλικά κατασκευής του να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν τη μικρότερη δυνατή επιμόλυνση καθώς και φαινόμενα σπηλαίωσης.

  - Η κατεύθυνση του αερίου έκπλυσης να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη κάλυψη του δείγματος.

  - Το σύστημα να συνοδεύεται από τα κατάλληλα υλικά για την εκτέλεση των αναλύσεων.

  - Να συνοδεύεται και από 10 ετικέτες με ταυτοποίηση Ραδιοσυχνοτήτων.

ΓΕΝΙΚΑ

Ουσιώδης απαίτηση: Το σύστημα Αέριου Χρωματογράφου - Φασματογράφου Μάζας θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες με όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του παρελκόμενα και να εγκατασταθεί στα εργαστήρια του Τμήματος σε πλήρη λειτουργία έχοντας κατάλληλη στήλη χρωματογραφίας και εγκατεστημένη δυνατότητα για μέτρηση VOC’s σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO.

Σε συμφωνία με την παραπάνω απαίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- Μία στήλη χρωματογραφίας κατάλληλη .

- Όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης πλήρη σειρά εργαλείων.

- Κατάλληλο σύστημα αδιάλειπτης παριοχής ρεύματος (UPS online), για το παραπάνω όργανο.

- Το σύστημα να διαθέτει CE.

- Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του.

- Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001-2000

- Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001-2000

- Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) έτη.

- Εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του, για όσο διάστημα απαιτηθεί.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος.

- Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

- Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να φαίνονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου.

15) Απαγωγός για πρέσα

Τιμή μονάδος: 5.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Μεταλλική κατασκευή απαγωγής αερίων από πρέσα διαστάσεων 1,2 Χ 1,2 μέτρων. Το σύστημα να φέρει αντικροτικό κινητήρα με πολυεστερομένη προπυλωτή την ηλεκτρική εγκατάσταση και χειριστήρια στον χώρο που θα τοποθετηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση στο χώρο του εργαστηρίου.

16) Κλίβανος αποτέφρωσης και απαγωγός

Τιμή μονάδος: 6.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Κλίβανος με θερμοκρασίες μέχρι 800οC. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας με ακρίβεια +- 5οC. Ρυθμιστή ταχύτητας ανόδου θερμοκρασίας. Ωφέλιμος χώρος καύσης τουλάχιστον 30 Χ30Χ30 εκατοστά. Το σύστημα να φέρει απαγωγό για την απομάκρυνση των επικίνδυνων αερίων.

17) Τραχύμετρο φορητό

Τιμή μονάδος: 12.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Με επιφάνεια μέτρησης 12.5 χιλιοστά ως προς τον άξονα χ.

Στον άξονα Ζ 13780 μinch (-7880 - +5900 μinch)

Με ταχύτητα μέτρησης 0,25 -0,5 mm/s.

Ο ακροδέκτης μέτρησης να είναι διαμάντι.

Να μπορεί να κάνει τα τέστ σύμφωνα με τις προδιαγραφές JIS 82, JIS 94, JIS 01 καθώς και DIN, ISO, ANSI

Να συνοδεύεται από εξωτερικό εκτυπωτή και το απαραίτητο λογισμικό για σύνδεση με Η/Υ.

18) Μετρητής ικανότητας συγκόλλησης

Τιμή μονάδος: 17.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Μετρητής ικανότητας συγκόλλησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

With Software-Controlled Dosing System. Drop Shape Analysis System for sofware-

controlled contact angle measurement and surface free energy determination of solids, consisting of:

- FM40, Frame for EasyDrop Standard,

- Basic unit with integrated lighting;

- software-controlled adjustable intensity of light

- 6-fold zoom lens

- Standard sample stage (100 x 100 mm, W x D), manual stage with flexible positioning in x/y-direction, for maximum sample size of up to 300 x oo x 50 mm (W x D x H)

- Standard Camera Module,

consisting of:

- High Performance Frame Grabber

- Camera TIC, 25 fps, at least 752x582 pixel

- Software-controlled direct dosing system for 1 liquid with glass syringe SY20 (500 μl) and 5 dosing needles NE44, NE45

- Software to determine static and dynamic contact angles using sessile drop and captive bubble method.

- Software to determine surface free energy of solids from contact angle data.

19) Φορητός μετρητής θερμοκρασίας από απόσταση

Τιμή μονάδος: 1.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Φορητός μετρητής θερμοκρασίας εξ αποστάσεως (με υπέρυθρες) (ψηφιακό, resolution 1o C, εύρος -40 - +300ο C,

20) Μετρητής πάχους φιλμ

Τιμή μονάδος: 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Μετρητής πάχους φιλμ ("coating thickness gauge") σε επιφάνειες από ξύλο ή παράγωγα ξύλου (π.χ. σε λούστρα), ψηφιακό, ακρίβεια: 0,01 mm.

21) Επωαστικός κλίβανος

Τιμή μονάδος: 3.100€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

Κλίβανος επώασης βακτηρίων & μυκήτων, όγκου τουλάχιστον 50lt, με διαστάσεις εξωτερικές τουλάχιστον LXWXH: 500X450X600, PID μικροεπεξεργαστή, Ισχύς 800W, να έχει φυσικό αερισμό, έξοδοι εξαερισμού με βαλβίδες.

22) Βιδολόγος

Τιμή μονάδος: 340€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| Ροπή στρέψης, με μέγιστο (σκληρό βίδωμα) | 38 Nm |
| --- | --- |
| Ροπή στρέψης, με μέγιστο (απαλό βίδωμα) | 16 Nm |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) | 0 – 400 / 1.250 min-1 |
| Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. | 10 mm |
| Σπείρωμα του άξονα του δράπανου | 1/2" |
| Τάση μπαταρίας | 14,4 V |
| Βάρος με μπαταρία | Έως 1,3 kg |
| Βαθμίδες ροπής στρέψης | 15+1 |
| Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγιστο. | 25 mm |
| Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγιστο. | 10 mm |
| Διάμετρος βιδών, μέγιστο. | 7 mm |

## Να διαθέτει δεξιά και αριστερή περιστροφή, ηλεκτρονικό σύστημα, σύστημα αυτομαντάλωσης, φωτισμό.

23)Σέγα

Τιμή μονάδος: 310€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| - Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον | - 700 W |
| --- | --- |
| - Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | - 4500 – 2.900 min-1 |
| - Βάρος χωρίς καλώδιο έως | - 2,8 kg |
| - Μήκος καλωδίου τουλάχιστον | - 3.9 μέτρα |
| - Ύψος διαδρομής τουλάχιστον | - 26 mm |
| - Βάθος κοπής σε ξύλο τουλάχιστον | - 135 mm |

Να διαθέτει ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης, αναρρόφηση σκόνης, ηλεκτρονικό σύστημα

24) Τριβείο περιστροφής

Τιμή μονάδος: 360€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| Διαμ. δίσκου λείανσης τουλάχιστον | 150 mm |
| --- | --- |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο τουλάχιστον | 6.600 min-1 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων τουλάχιστον | 13.000 min-1 |
| Αριθμός στροφών του δίσκου λείανσης τουλάχιστον | 600 min-1 |
| Εκκεντρικότητα τουλάχιστον | 2,20 mm |
| Στερέωση υλικού λείανσης | Σύνδεση αυτοπρόσφυσης |
| Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον | 550 W |
| Βάρος χωρίς καλώδιο έως | 2,5 kg |
| Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης | 4,5 mm |

## Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα, ηλεκτρονική σταθεροποίηση, σύνδεση αυτοπρόσφυσης, αναρρόφηση σκόνης.

25) Τριβείο παλμικό

Τιμή μονάδος: 250€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| Διαμ. δίσκου λείανσης τουλάχιστον | 120 mm |
| --- | --- |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο τουλάχιστον | 11.500 min-1 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων τουλάχιστον | 22.000 min-1 |
| Εκκεντρικότητα | 2,50 mm |
| Στερέωση υλικού λείανσης | Σύνδεση αυτοπρόσφυσης |
| Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον | 320 W |
| Βάρος χωρίς καλώδιο έως | 2,5 kg |
| Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης | 5 mm |

## Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα, ηλεκτρονική σταθεροποίηση, σύνδεση αυτοπρόσφυσης, αναρρόφηση σκόνης.

26) Τριβείο δέλτα

Τιμή μονάδος: 260€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| - Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον | - 250 W |
| --- | --- |
| - Αριθμός παλινδρομήσεων | - 12.000 – 20.000 min-1 |
| - Διάσταση πλάκας λείανσης τουλάχιστον | - 90 mm |
| - Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης τουλάχιστον | - 2,0 mm |
| - Βάρος χωρίς καλώδιο έως | - 1,2 kg |

## Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα, ηλεκτρονική σταθεροποίηση, σύνδεση αυτοπρόσφυσης, αναρρόφηση σκόνης.

27) Τριβείο παλμικό τετράγωνο

Τιμή μονάδος: 260€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον | 170 W |
| --- | --- |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο τουλάχιστον | 11.000 min-1 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο τουλάχιστον | 23.000 min-1 |
| Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης | 1,6 mm |
| Βάρος χωρίς καλώδιο έως | 1,5 kg |
| Πλάκα λείανσης, πλάτος τουλάχιστον | 110 mm |
| Πλάκα λείανσης, μήκος τουλάχιστον | 100 mm |
| Φύλλο λείανσης για σύσφιγξη, πλάτος τουλάχιστον | 110 mm |
| Φύλλο λείανσης για σύσφιγξη, μήκος τουλάχιστον | 130 mm |
| Φύλλο λείανσης με αυτοπρόσφυση, πλάτος τουλάχιστον | 110 mm |
| Φύλλο λείανσης με αυτοπρόσφυση, μήκος τουλάχιστον | 100 mm |

## Να διαθέτει σύνδεση αυτοπρόσφυσης, αναρρόφηση σκόνης.

28) Φαλτσοπρίονο

Τιμή μονάδος: 720€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

## Τεχνικά στοιχεία

| Δυνατότητα κοπής 0° τουλάχιστον | 80 x 310 mm |
| --- | --- |
| Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή τουλάχιστον | 80 x 210 mm |
| Δυνατότητα κοπής 45° κλίση τουλάχιστον | 50 x 300 mm |
| Ρύθμιση πλαγιοτομής | 52 ° Α / 60 ° Δ |
| Ρύθμιση κλίσης | 47 ° Α / 46 ° Δ |
| Ονομαστικές στροφές τουλάχιστον | 4.900 min-1 |
| Διάμετρος πριονόδισκου τουλάχιστον | 250 mm |
| Βάρος χωρίς καλώδιο τουλάχιστον | 25 kg |

29) Τράπεζα βοηθητική τροχήλατη

Τιμή μονάδος: 220€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 2

## Τεχνικά στοιχεία

| Τράπεζα βοηθητική τροχήλατη ρυθμιζόμενη σε ύψος για μεταφορά και στήριξη ξυλλοφύλων και πριστής ξυλείας. Μεταλλική τροχήλατη βάση με 4 ρόδες βαρέως τύπου. Κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 5 mm ενισχυμένη διαστάσεων 400 Χ 400 mm τουλάχιστον. Σωλήνας διαμέτρου τουλάχιστον Φ60 και πάχους τουλάχιστον 2 mm με οπές ανά 50 mm για την τοποθέτηση πείρου με ασφάλεια διαμέτρου Φ10 |  |
| --- | --- |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | 400 εως1000 mm |
| Μήκος επιφάνειας | 800 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 30 mm |

30) Αεροσυμπιεστής

Τιμή μονάδος: 8.400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Τεχνική περιγραφή:

Σταθερός, κoχλιoφόρoς, μovoβάθμιoς, λιπαιvόμεvoς, αερόψυκτoς, κατασιγασμέvoς αερoσυμπιεστής. Η πλήρης μονάδα να είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και ελεγμένη σύμφωνα με τα ISO 9001 και ISO 14001, λειτουργεί με τάση 400 V/50

Hz/3 ph και έχει τα ακόλoυθα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συνθήκες αvαφοράς

Απόλυτη πίεση αέρα στηv αvαρρόφηση: 1 bar

Σχετική υγρασία αέρα στηv αvαρρόφηση : 0 %

Θερμoκρασία αέρα στηv αvαρρόφηση : 20o C

Αποτελεσματική πίεση λειτoυργίας στην έξοδο της μονάδας : 7.0 bar

Ταχύτητα περιστροφής ηλεκτρικού κινητήρα : 2935 rpm

Περιoρισμoί

Μέγιστη αποτελεσματική πίεση λειτoυργίας στην έξοδο της μονάδας:7.5bar

Ελάχιστη αποτελεσματική πίεση λειτoυργίας στην έξοδο της μονάδας:5.5bar

Μέγιστη επιτρεπτή θερμoκρασία αέρα στην είσοδο : 46o C

Ελάχιστη θερμoκρασία περιβάλλovτoς : 0o C

Χαρακτηριστικά απόδoσης

Παρoχή ελεύθερoυ αέρα στις συνθήκες αvαφοράς τουλάχιστον 30 l/s

Ταχύτητα περιστροφής του αρσενικού κοχλία τουλάχιστον 7.000rpm

Iσχύς στov άξovα στις συνθήκες αvαφοράς τουλάχιστον 12 kW

Iσχύς στov άξovα χωρίς φoρτίo τουλάχιστον 3 kW

Τυπική περιεκτικότητα λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα : <2 mg/m3

Μέση στάθμη θoρύβoυ λιγότερη από 65 dΒ (A)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο αεροσυμπιεστής να περιλαμβάνει:

Φίλτρο αέρα

Το φίλτρο αέρα εισαγωγής να είναι υψηλής απόδοσης. Ο διαχωρισμός σωματιδίων

επιτυγχάνεται με διέλευση του αέρα μέσα από ξηρό στοιχείο υψηλής κατακράτησης. Η αποτελεσματικότητα του φίλτρου να είναι 98% για σωματίδια μεγαλύτερα ή ίσα του 1 μm και 99.9% για σωματίδια μεγαλύτερα ή ίσα των 3 μm.

Σύστημα αναρρόφησης:

Ο αεροσυμπιεστής να είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα αέρα αναρρόφησης κινητού

εμβόλου με ελατήριο και χωρίς μηχανικούς συνδέσμους.

Η παραπάνω βαλβίδα φόρτωσης-εκφόρτωσης να είναι απλού σχεδιασμού με μόνο ένα κινούμενο εξάρτημα που δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Ο σχεδιασμός της να ενσωματώνει όλες τις πνευματικές λειτουργίες ελέγχου του αεροσυμπιεστή και είναι απλώς ανοικτή ή κλειστή, on-off.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Ο αεροσυμπιεστής να κινείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα, μέσω βιομηχανικών

ιμάντων τύπου V. Ενα απλό σύστημα τάνυσης των ιμάντων τύπου ολισθαίνουσας

βάσης να εξασφαλίζει την σωστή τάνυσή τους γρήγορα και εύκολα, χωρίς την χρήση

ειδικών εργαλείων.

Κύκλωμα αέρα:

Το κύκλωμα του πεπιεσμένου αέρα να περιλαμβάνει αερόψυκτο ψυγείο πεπιεσμένου

αέρα (μεταψύκτη), υψηλής απόδοσης διαχωριστή αέρα/νερού, αυτόματη και

χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης των συμπυκνωμάτων νερού και βάνα εξόδου.

Ο μεταψύκτης να είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου για βέλτιστη

απαγωγή θερμότητας, χαμηλή πτώση πίεσης, χαμηλό βάρος, αξιοπιστία και υψηλή

απόδοση. Η θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα μετά τον μεταψύκτη να παραμένει

χαμηλή και με μια διαφορά πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος όπως

σχετικά αναφέρεται στα χαρακτηριστικά απόδοσης της μονάδας.

Κύκλωμα λαδιού:

Το κύκλωμα λίπανσης να περιλαμβάνει αερόψυκτο ψυγείο λαδιού, διαχωριστή

αέρα/λαδιού με ενσωματωμένο δοχείο λαδιού, ενδεικτικό στάθμης λαδιού,

πιστοποιημένη βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα ελάχιστης πίεσης με βαλβίδα

αντεπιστροφής και βιδωτό φίλτρο λαδιού υψηλής κατακράτησης.

Το σύστημα λίπανσης να έχει χαμηλή πτώση πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού.

Το ψυγείο λαδιού να είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου για βέλτιστη

απαγωγή θερμότητας, χαμηλή πτώση πίεσης, χαμηλό βάρος, αξιοπιστία και υψηλή

απόδοση. Ο διαχωρισμός του λαδιού από τον αέρα να επιτυγχάνεται σε τρία στάδια. Πρώτα με κυκλωνική δράση, εν συνεχεία με την βαρύτητα και μέσω απότομης αλλαγής της κατεύθυνσης ροής του αέρα και τέλος με την διέλευση του πεπιεσμένου αέρα μέσω

του βιδωτού εξωτερικού στοιχείου του διαχωριστή υψηλής απόδοσης.

Σύστημα ρύθμισης:

Ο αερoσυμπιεστής να είvαι εξoπλισμέvoς με αυτόματo σύστημα φόρτωσης/εκφόρτωσης τύπoυ πλήρoυς φoρτίoυ / μηδεvικoύ φoρτίoυ (ON / OFF).

Τo σύστημα αυτό να ρυθμίζει τov αερoσυμπιεστή μέσα σε πρoκαθoρισμέvη περιoχή

πίεσης, κατά τov oικovoμικότερo τρόπo λειτoυργίας. Σε παρατεταμέvα διαστήματα

μειωμέvης ζήτησης αέρα, o αερoσυμπιεστής να σταματά εvτελώς και να είvαι έτoιμoς vα ξεκιvήσει αυτόματα, όταv ζητηθεί πάλι αέρας.

Σύστημα ψύξης:

Η ψύξη της μονάδας και των ψυγείων αέρα και λαδιού να εξασφαλίζεται από ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλού θορύβου, κινούμενους απ’ευθείας από

ξεχωριστούς ηλεκτρικούς κινητήρες.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Η μονάδα να διαθέτει:

- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα με τα βοηθητικά κυκλώματα

- Αυτόματo διακόπτη Υ-Δ,

- Μπουτόν έκτακτης ανάγκης

- Μετασχηματιστές για τα δευτερεύοντα κυκλώματα

- Εξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης, ελέγχoυ, προστασίας και

επιτήρησης της λειτoυργίας της μovάδας, για τηv ασφαλή της λειτoυργία και

τηv εξoικovόμηση εvέργειας το οποίο θα στηρίζεται σε έvαν ειδικά εξελιγμένο και

μικρoεπεξεργαστή o oπoίoς θα:

- Φoρτώvει και εκφoρτώvει τov αερoσυμπιεστή

- Διακόπτει τηv λειτoυργία τoυ αερoσυμπιεστή όταv είvαι εφικτό

- Εκκιvεί τov αερoσυμπιεστή όταv απαιτείται

Το σύστημα να είναι εξοπλισμένο με οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ευκρίνειας

στην οποία κατ’ επιλογή του χειριστή μπορούν να απεικονισθούν τιμές

θερμοκρασιών και πιέσεων ή και άλλων δεδομένων τα οποία το σύστημα κρατά

στην μνήμη του.

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της αυτόματης επανεκκίνησης της μονάδας μετά από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Όλα τα παραπάνω να είναι τοποθετημένα επάνω σε ισχυρή βάση και περικλείονται από κατάλληλο ηχομονωτικό κάλυμμα με επένδυση από άφλεκτο υλικό

Ο αεροσυμπιεστής να παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία και να μην απαιτεί

θεμελίωση ή ειδικό αεροστάσιο για την εγκατάστασή του.

Να φέρει επίσης:

Ειδικό φίλτρo πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης, κατάλληλo για κατακράτηση σωματιδίωv και συμπυκνωμάτωv vερoύ-λαδιoύ

Συνθήκες αναφοράς:

- Ονομαστική πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 7 bar

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20o C

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 20o C

Περιορισμοί:

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 17 bar

- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας : 1 bar

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 65o C

- Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 1o C

- Μέγιστη θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 66o C

- Ελάχιστη θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 1o C

- Αυτόματη και χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης των συμπυκνωμάτων. Η

παραπάνω βαλβίδα χρησιμεύει επίσης και για την αποσυμπίεση του φίλτρου

ενώ έχει κατάλληλη εξωτερική μορφή ώστε να γίνεται άμεσα και εύκολα η

σύνδεση του φίλτρου με την αποχέτευση, μέσω ενός απλού ταχυσυνδέσμου

Και να φέρει επίσης

Ειδικό φίλτρo πεπιεσμένου αέρα υψηλής απόδοσης, κατάλληλo για κατακράτηση σωματιδίωv και συμπυκνωμάτωv vερoύ-λαδιoύ

ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

Ειδικό φίλτρo πεπιεσμένου αέρα υψηλής απόδοσης, κατάλληλo για

κατακράτηση σωματιδίωv και συμπυκνωμάτωv vερoύ-λαδιoύ, με τα ακόλoυθα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνθήκες αναφοράς:

- Ονομαστική πίεση λειτουργίας : 7 bar

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 20o C

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 20o C

- Συγκέντρωση λαδιού στην είσοδο του φίλτρου : 3 mg/m3

Περιορισμοί:

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar

- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας : 1 bar

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 66o C

- Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 1o C

- Μέγιστη θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 66o C

- Ελάχιστη θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα : 1o C

- Μέγιστη συγκέντρωση λαδιού στην είσοδο του φίλτρου : 15 mg/m3

- Συνιστόμενη μέγιστη πτώση πίεσης για την αλλαγή

του/των στοιχείου/ων

: 0.35 bar

- Μέγιστη διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου-εξόδου : 0.7 bar

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

- Αρχική πτώση πίεσης στο φίλτρο, - στεγνό : 0.08 bar

- κορεσμένο : 0.20 bar

- Μέγιστη διαφεύγουσα ποσότητα λαδιού στις συνθήκες

αναφοράς

: 0.01 mg/m3

- Απόδoση κατακράτησης σωματιδίων,

Μέγεθος σωματιδίων: - 0.01 μm : 99.9999 %

- 0.3 μm : 100 %

- 1 μm : 100 %

- Κλάση ποιότητας του αέρα στην έξοδο σύμφωνα με τον

κώδικα ISO 8573-1

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση.

31) Αεροφυλάκιο 1.000 λίτρων

Τιμή μονάδος: 2.200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

Αερoφυλάκιo ευρωπαϊκής κατασκευής,  πιστοποιημένο όπως

προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 987/27.05.99) και με τα παρακάτω τεχvικά

χαρακτηριστικά:

- Μoρφή : κατακόρυφη

- Χωρητικότητα τουλάχιστον 1 m3

- Πίεση λειτoυργίας-σχεδίασης : 11 bar

- Θερμοκρασία λειτουργίας-σχεδίασης: -10ο C έως +50ο C

- Συvoλικό ύψoς (με την βάση περ.) : 2400 mm

- Θυρίδα επίσκεψης : 100/150 mm

- Πάχoς περιβλήματoς τουλάχιστον : 5 mm

- Πάχoς κεφαλώv τουλάχιστον 5 mm

- Βάρoς τουλάχιστον 250 kg

Στο αεροφυλάκιο να έχουν γίνει:

- Εσωτερική πρoστασία με εμβάπτιση και θερμό γαλβάνισμα

- Εξωτερική πρoστασία με εμβάπτιση και θερμό γαλβάνισμα

Τo αερoφυλάκιo να περιλαμβάvει :

- Ασφαλιστικό με μηχαvισμό ελέγχoυ της καλής λειτoυργίας

του, πιστοποιημένο

- Μαvόμετρo ελέγχου της πίεσης.

- Κρoυvό εκκέvωσης συμπυκvωμάτωv.

- Φλάντζα ελέγχου

- Πιστοποιητικά ελέγχου-συμμόρφωσης

- Οδηγίες χρήσης

Το αεροφυλάκιο να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική

νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παράδοση θα γίνει στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 5/2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 5/2010)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 5/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2010

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας  του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση  θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ξύλου Επίπλου του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής